Załącznik Nr 5 do SWZ

- Wykonawca:

- ……………………………

- ……………………………

- ……………………………

- (pełna nazwa/firma, adres, województwo,

- w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG)

- reprezentowany przez:

- …………………………

- …………………………

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Wykaz materiałów w Grupie materiałowej A 
Rury, złączki z PEHD i PCV, elementy studni z tworzyw sztucznych, armatura

| Lp | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł/jedn. | Wartość netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PVC-U Dn200 lita SDR34 SN8 3m | szt. | 555 |  |  |
| 2 | Rura PVC-U Dn160 lita SDR41 SN4 3m | szt. | 149 |  |  |
| 3 | Rura wznosząca karbowana DN400 6m | szt. | 12 |  |  |
| 4 | Kineta DN400 przelotowa 200 z uszczelką do rury karbowanej | szt. | 48 |  |  |
| 5 | Kineta DN400 przelotowa 160 z uszczelką do rury karbowanej | szt. | 3 |  |  |
| 6 | Kineta DN400 zbiorcza 200 z dopływ lewym uszczelką do rury karbowanej | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Uszczelka IN SITU 160 | szt. | 24 |  |  |
| 8 | Korek kanalizacyjny zewnętrzny zaślepka fi 160 PVC | szt. | 24 |  |  |
| 9 | Teleskop z uszczelką do rury karbowanej DN400 i włazem D400 | kpl. | 52 |  |  |
| 10 | Rura PEHD 100 SDR17 PN10 Ø110 | mb | 325,5 |  |  |
| 11 | Rura PEHD 100 SDR17 PN10 Ø75 | mb | 1472 |  |  |
| 12 | Rura PEHD 100 SDR17 PN10 Ø63 | mb | 5 |  |  |
| 13 | Rura PEHD 100 SDR17 PN10 Ø50 | mb | 202 |  |  |
| 14 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø110 90o | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø110 30o | szt. | 3 |  |  |
| 16 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø110 45o | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø110 60o | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø75 90o | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø75 45o | szt. | 2 |  |  |
| 20 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø50 45o | szt. | 1 |  |  |
| 21 | Łuk PEHD 100 SDR17 PN10 Ø50 90o | szt. | 1 |  |  |
| 22 | Trójnik PEHD 100 SDR17 PN10 DN75/110/110 90o | szt. | 2 |  |  |
| 23 | Trójnik PEHD 100 SDR17 PN10 DN75/75/50 90o | szt. | 3 |  |  |
| 24 | Trójnik PEHD 100 SDR17 PN10 DN75/50/50 90o | szt. | 1 |  |  |
| 25 | Trójnik PEHD 100 SDR17 PN10 DN75/50/75 90o | szt. | 1 |  |  |
| 26 | Trójnik PEHD 100 SDR17 PN10 DN75/75/63 90o | szt. | 1 |  |  |
| 27 | Mufa elektrooporowa PEHD 100 SDR17 PN10 DN110 | szt. | 16 |  |  |
| 28 | Mufa elektrooporowa PEHD 100 SDR17 PN10 DN75 | szt. | 30 |  |  |
| 29 | Mufa elektrooporowa PEHD 100 SDR17 PN10 DN63 | szt. | 2 |  |  |
| 30 | Mufa elektrooporowa PEHD 100 SDR17 PN10 DN50 | szt. | 10 |  |  |
| 31 | Rura osłonowa DN 315 | mb | 10,3 |  |  |
| 32 | Rura osłonowa DN 250 | mb | 12,0 |  |  |
| 33 | Rura osłonowa DN 200 | mb | 5,8 |  |  |
| 34 | Rura osłonowa DN 160 | mb | 15,1 |  |  |
| 35 | Rura osłonowa DN 110 | mb | 19,5 |  |  |
| 36 | Armatura do płukania kanałów z prostym odejściem kołnierzowym DN80 | szt. | 1 |  |  |
| 37 | Armatura do płukania kanałów z prostym odejściem kołnierzowym DN50 | szt. | 6 |  |  |
| 38 | Zasuwa nożowa DN100 do zabudowy w ziemi | szt. | 1 |  |  |
| 39 | Zasuwa nożowa DN65 do zabudowy w ziemi | szt. | 5 |  |  |
| 40 | Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN65 PN10 | szt. | 8 |  |  |
| 41 | Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN100 PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 42 | Teleskopowy przedłużacz trzpienia DN65 długość 1050mm – 1750 mm | szt. | 13 |  |  |
| 43 | Teleskopowy przedłużacz trzpienia DN100 długość 1050mm – 1750 mm | szt. | 2 |  |  |
| 44 | Skrzynka do zasuw okrągła, wielkość 90 | szt. | 15 |  |  |
| 45 | Pierścień odciążający DN400 | szt. | 52 |  |  |
| 46 | Redukcja centryczna 75/50 x 3; 75/63 x 1; 110/75 x 1 | szt. | 5 |  |  |
| Ogółem wartość netto* nnetto |  |
| Podatek VAT…….%* |  |
| Cena zamówienia – ogółem wartość brutto w Grupie materiałowej A* |  |

* do wpisania w Formularz oferty

Cena zamówienia (wartość brutto) słownie: …………………………………………………………………………..…………………….. zł

Miejsce dostaw:

Warka, ul. Grójecka 24 lub wskazany adres w miejscowości Klonowa Wola

Oświadczam/my, że w/w materiały spełniają wymagania techniczne określone w pkt 3 ppkt 3 SWZ.

…………………..                                                                                                  ………………………………………………………

miejscowość, data	     podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionych